## 深圳市福田区人民法院食堂油烟净化系统改造项目申报文件

一、项目名称及预算

深圳市福田区人民法院食堂油烟净化除味系统改造项目。

财政预算金额(万元): 55

二、项目概况

福田区人民法院食堂现有的油烟净化系统是2006年设计施工建设的，并且都由服务商每年进行设备维护，经过十多年的运行该系统已经出现排烟能力不足、设备老化、处理效果下降等问题，现采购方提出重新建设的需求，要求对厨房整体油烟排风净化系统及新风系统进行重新设计和购买，并分别对低空排放和高空排放两种排放方式进行设计报价。

三、设计依据

《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）

《饮食业油烟排放控制规范》（SZDB/Z 254-2017）

《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T62）

相关环保设计手册及规范

四、设计原则

- 该项目将按照技术合理性、经济性、达标环保性的原则设计和建设。

- 技术合理性：项目的设计方案，在充分考虑现有各种现行标准、规范的同时，也应充分兼顾到厨房工作人员工作使用时的方便，设备维护人员操作管理的安全和便利，处理工艺应具备充分的技术合理性；

- 经济性：在项目设计时，应充分考虑到项目的实用性、可操作性、易维护性等方面的因素，本着合理、科学、实用和为业主节约造价、运行成本的原则，满足项目要求；

- 达标环保性：油烟治理工程应确保达到整体设计目标中的排放标准，采用目前最先进的油烟净化设备，并增加油烟除味设备，以进一步深度处理油烟中PM2.5及VOC，彻底解决油烟扰民问题。

- 严格贯彻执行国家环境保护的有关规定，确保治理后各项指标达到设计要求，达到或优于排放标准；

6） 结合工程条件和排放标准，谨慎合理选择工程设计方案，并尽量采用先进技术、新布局，以减少运行费用，降低运行能耗，减少设备运行震动和噪声，确保处理系统长期运行安全可靠；

- 选择先进的技术，避免二次污染；

- 选用设备、配件、材料等均要求质量可靠、通用性强、运行稳定、便于维修；

整个系统操作管理方便，自动化程度较高，便于维护。

五、排放标准

本油烟处理工程需全面满足并高于深圳市地方标准：《饮食业油烟排放控制规范》（SZDB/Z 254-2017），具体要求如下：

| 项目 | 限值 |
| --- | --- |
| 油烟最高允许排放浓度 | 1.0mg/m3 |
| 90 | 90% |
| 非甲烷总烃最高允许排放浓度 | 10/m3 |
| 臭气浓度限值 | 500（无纲量） |

本工程项目正常运营维护期间，全面满足国家和地方标准之外，还必须满足“厨房工作全时段所有正常工况下油烟排放口不得有任何可视烟雾排出，否则视为工程质量不合格，承建方必须无条件整改，所有整改费用完全由承建方独自承担。

六、设计方案

福田区法院食堂后厨共有4个炒炉（2个大炒炉，2个小炒炉）、2个蒸柜。拟将原有烟罩、抽油烟系统、油烟净化器及新风系统全部拆除，并根据现有炒炉、蒸柜的布局重新进行设计。按甲方要求，本次油烟净化系统的设计分别按低空排放和高空排放两个方案进行，并根据相关要求增加除味系统，具体图纸在现场考察后由投标人绘制。

七、工程预算

需投标人根据现场情况进行高空排放、低空排放设计制作相应工程清单，但总价格不得超过55万元。

八、工期

按甲方要求，在十一放假期间施工，完成所有的改造工程，以保证食堂在工作时间的正常运营。

九、保修承诺

提供一年的免费保修及清洗维护服务，同时提供免费培训，保修期满后可由用户决定自行清洗或另行签订长期维护清洗合同，如签订长期维护清洗合同，合作方按合同内容收取费用，并提供全套的后续清洗维护及易损件和消耗品更换保障，易损件和消耗品更换不再另行收取任何费用。

十、资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（提供声明函）；

2、中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格；

3、投标人须具备深圳市环境保护工程技术资格证书废气丙级或以上的企业，有独立的法人代表和营业执照（提供副本原件和复印件）。

4、投标人近2年内承担过类似项目施工，且施工质量良好，无违约纪录，有良好的信誉和后期服务。

5、投标截止时间前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理机构通过信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、深圳市政府采购监督管理网（http://www.zfcg.sz.gov.cn）、渠道查询相关主体信用记录，相关证据与采购文件一并保存；

6、具有深圳政府采购注册供应商资格（供应商注册网址：http：//www. cgzx.sz.gov.cn。以深圳市政府采购网查询供应商资格状态显示“有效”的为准；由采购代理机构对注册供应商资格进行查询，投标文件无需提供证明材料。）；

7、本项目不接受进口产品或服务投标，不接受联合体投标，不允许转包、分包。

十一、评标信息

#### 评标信息

评标方法：综合评分法                                      平均价格下浮比例：5%

评标方法说明：

价格分计算方法可分两种：

方法一：价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100

当价格分<0时，取0。

方法二：价格分= [1-A×│１－投标报价／Z│] ×价格权重×100

Z---即本次招标的最佳报价，即对所有通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值，并对算术平均值下浮5～15%作为本次招标最佳报价。

Ａ---价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价时，A=0.5；当投标报价高于本次招标最佳报价时,取A=1。

当价格分<0时，取0；方法二仅适用于通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商数量应不少于7家。当选用此方法不满足上述条件时，方法一应作为备选方法在采购文件中予以明确。

| 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  | 40 |
| 技术部分 |  |  |  | 30 |
| 综合实力 |  |  |  | 25 |
| 诚信 |  |  |  | 5 |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则分档评分：（评价为优得5分；评价为良得3分；评价为中得1分；评价为差不得分） |
| 1 | 技术保障措施 | 5 | 专家打分 | 根据招标文件的需求和投标文件响应情况进行横向比较: 优评分标准：内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况。 良评分标准：内容完整准确，思路清晰。 中评分标准：内容完整准确。 差评分标准：内容有缺失或不能提供。 优5分；良3分；中1分；差不得分。 |
| 2 | 质量保障措施 | 5 | 专家打分 | 在投标文件中详细说明保障措施，评标委员会根据响应情况进行横向比较: 优评分标准：内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况。 良评分标准：内容完整准确，思路清晰。 中评分标准：内容完整准确。 差评分标准：内容有缺失或不能提供。 按优5分，良3分，中1分，差不得分。 |
| 3 | 材料选型 | 4 | 专家打分 | 横向比较投标人选用的产品品质、档次的情况进行横向比较: 优评分标准：投标人选用的产品品质、档次高级。 良评分标准：投标人选用的产品品质、档次较高级 中评分标准：投标人选用的产品品质、档次一般。 差评分标准：投标人选用的产品品质、档次较差。 按优4分，良3分，中1分，差不得分。 |
| 4 | 安全保障措施及方案 | 3 | 专家打分 | 在投标文件中详细说明安全保障措施及方案，评标委员会根据响应情况进行横向比较: 优评分标准：内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况。 良评分标准：内容完整准确，思路清晰。 中评分标准：内容完整准确。 差评分标准：内容有缺失或不能提供。 按优3分，良2分，中1分，差不得分。 |
| 5 | 完成时间保障措施 | 5 | 专家打分 | 在投标文件中详细说明完成时间保障措施，评标委员会根据响应情况进行横向比较: 优评分标准：内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况。 良评分标准：内容完整准确，思路清晰。 中评分标准：内容完整准确。 差评分标准：内容有缺失或不能提供。 优5分，良3分，中1分，差不得分。 |
| 7 | 人员配备情况 | 3 | 专家打分 | 根据拟投入项目经理的资质、项目管理班子的配备、劳动力计划安排进行横向比较: 优评分标准：内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况。 良评分标准：内容完整准确，思路清晰。 中评分标准：内容完整准确。 差评分标准：内容有缺失或不能提供。 优得3分；良得2分；中得1分；差不得分。 |
| 8 | 违约承诺 | 5 | 专家打分 | 根据投标人的违约承诺，评标委员会根据响应情况进行横向比较: 优评分标准：内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况。 良评分标准：内容完整准确，思路清晰。 中评分标准：内容完整准确。 差评分标准：内容有缺失或不能提供。 按优5分，良3分，中1分，差不得分。 |
| 综合实力部分 |  |  |  | 25 |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 近三年油烟治理工程案例 | 10 | 专家打分 | 近三年内，每提供一个油烟治理项目业绩的得2分,满分10分； 须提供合同（或中标通知书）和验收报告扫描件，原件备查。未提供的得0分。 |
| 2 | 承担过市级或以上级别油烟类科研课题 | 10 | 专家打分 | 承担过市级或更高级别环保部门、科技部门正式立项的科研课题，每个项目得5分，满分10分，未承担者得零分（须在投标文件中提供科研合同或任务书扫描件，原件备查）。 |
| 3 | 参加过油烟相关国标行标或地方标准制定 | 5 | 专家打分 | 参加过标准制定得5分，未参与者得零分（须在投标文件中提供科研合同或任务书扫描件，原件备查）。 |
| 诚信部分 |  |  |  | 5 |
| 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
| 1 | 诚信 | 3 | 专家打分 | 按照深财购﹝2013﹞27号文通知要求，存在通知中第一条规定情形但超出法定追诉时效，或情节轻微未给予禁止参与政府采购的行政处罚的，得0分；不存在上述情形的，且出具诚信声明函，本项得3分。 投标人提供虚假资料被查实的，则可能面临被列入不良行为记录名单和禁止参与深圳市政府采购活动的风险。 |
| 2 | 履约 | 2 | 专家打分 | 近三年（以投标截止日为准）在深圳市政府采购网公告的履约评价为差的记录不得分，否则，得满分。投标人有履约评价差的记录，主动提供履约评价差的报告；无履约评价为差的记录，提供无履约评价为差的承诺函（格式自拟），未提供不得分。 投标人提供虚假资料被查实的，则可能面临被列入不良行为记录名单和禁止参与深圳市政府采购活动的风险。 |

备注：

1.价格、技术、商务部分累加分为100分。

2.各投标人得分精确到小数点后两位。

十二、技术要求

- 投标书必须附上所用材料材质、规格清单。

- 中标单位在施工期间必须服从采购方安排，文明施工，保持施工现场整洁卫生，损坏物品须照价赔偿；出现任何安全事故，中标单位须负全责。

安全文明施工要求：双方签订的施工安全条例与合同具有同等法律效力。

十三、项目验收

- 项目验收严格按照招标文件要求验收，工程质量应符合国家相关标准；如不符合，拆走其产品并继续按工期履行合同。

- 为保证美观要求，施工时采用的材质、颜色必须由采购方选择确认，否则不予于验收，其造成的损失一切由中标单位承担。

十四、商务要求

- 完工期：合同签订后7天（日历日）内完工。

- 质量保修期：整个工程施工项目保修期为壹年。

- 保修期计算方式：保修期起始日期以竣工验收合格之日为准。

- 投标人应可承担多个场地同时施工的任务。

- 投标人必须认真勘察现场并充分了解施工范围内及周边的具体情况，不得以任何理由提出增加工程量及增加工程造价的要求。

- 投标人不得期望通过索赔、签证等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- 本项目不接受总价优惠折扣形式的报价，投标人应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。

十五、报价清单（由投标人提供）